Перечень

общего  имущества многоквартирного дома город Усинск

ул.Молодежная дом № 13

| № п.п | Наименование и технические характеристики | Ед. измерения | Ко-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Состав общего имущества |  |  |  |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки и подъездные лестницы | м2 | 582,6 |  |
| 2 | Коридоры (внутриподъездные) | м2 |  | МЖК, малосемейки |
| 3 | Крыльца | м2/шт | 30,7/4 |  |
| 4 | Чердачное помещение | м2 | 1058,5 |  |
| 5 | Технический подвал | м2 | 1058,5 |  |
| 6 | Крыша плоская | м2 | 1058,5 | мягкая |
| 7 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома: |  |  |  |
|  | Подъездные окна | шт | 16 |  |
|  | Подъездные двери | шт | 8 |  |
|  | Балконы, лоджии | шт | 80 |  |
| 8 | Лифты (при наличии) | шт | - |  |
| 9 | Мусоропровод (при наличии) | шт | 4 |  |
| 10 | Предподъездные лавочки | шт | 4 |  |
| 11 | Предподъездные урны | шт | 4 |  |
| 12 | Контейнерная площадка | м2 | - |  |
| 13 | Придомовая территория в т.ч. | м2 | 8420 |  |
|  | внутридворовой проезд | м2 | 330 |  |
|  | тротуары | м2 | 567,3 |  |
| 14 | Детская площадка | шт | 1 |  |
| 15 | Помещения, не являющиеся частями квартир (колясочная, эл.щитовая, пожарный выход, бытовые помещения) | м2 | - |  |
| 16 | Внутридомовое газовое оборудование ( ВДГО ): |  |  |  |
|  | Задвижки на фасадном наружном газопроводе Ø50-100мм | шт | 1 |  |
|  | Краны (внутриподъездные ) Ø32-100мм | шт | 20 |  |
|  | Внутридомовой и дворовой газопровод Ø50-100мм | м | 149 |  |
|  | Стояки | шт | 16 |  |
|  | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 17 | Тепловой узел в т.ч. запорная арматура Ø15-100мм элеватор, грязевик, манометры | шт. шт шт шт шт | 1 10 1 2 4 |  |
| 18 | Трубопроводы Ø 15-150мм | м.п | 2000 |  |
| 19 | Отопительные приборы (регистры, батареи, радиаторы) | шт. | 320 |  |
| 20 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 286 |  |
| 21 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: в т.ч. КАРАТ – РС-50 КТСП –Н (термопреобразователь) ЭЛЬФ -03П (считывающее устройство) | шт шт. шт. шт. | 1 2 1 1 |  |
|  | СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 22 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 428 |  |
| 23 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 116 |  |
| 24 | Теплообменник водоводянойL___4м____, секция Ø 114 мм | шт. шт. | 1 4 |  |
| 25 | Узел рециркуляции: задвижки, вентиля Ø 15-50мм манометр ЭКМ, фильтр Ø 32-50мм обратный клапан Ø 32-50мм приборы КиПа циркуляционный насос марка UPS 32-40 180 , _Ø 32_мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 4 1 1 1 1 1 |  |
| 26 | Общедомовой узел учета горячего водоснабжения в т.ч.: манометр, запорная арматура, счетчик марка__ВСГд-25, Ø 25мм | шт шт шт шт | 1 1 2 1 |  |
|  | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 27 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 384 |  |
| 28 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 115 |  |
| 29 | Общедомовой узел учета холодного водоснабжения: манометр фильтр запорная арматура счетчик марка___ВСХд-40__, Ø _40_мм | шт шт шт шт шт | 1 1 1 2 1 |  |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| 30 | Канализационные трубы Ø 100-150мм | м.п. | 102 |  |
| 31 | Фановые стояки Ø 50-100мм | м.п/шт. | 280/16 |  |
| 32 | Канализационные выпуска Ø100-150мм | м.п/шт. | 60/4 |  |
|  | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 33 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств (ВРУ), начиная с входных зажимов питающих кабелей или изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля управления | шт | 1 | Подъезд № 2 |
| 34 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м.п. | 310 |  |
| 35 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также с электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков электроэнергии | шт. | 20 |  |
| 36 | Осветительные установки общедомовых помещений с коммутационной аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в подъездах, в подвалах, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях | шт. | 67 |  |
| 37 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: Счетчик марка _ЦЭ6850М __ Измерительный трансформатор тока Т-0,66УЗ К тт 200/5_ | шт. шт | 1 1 | в ВРУ |
| 38 | Освещение наружное (светильники РКУ) | шт | 3 | На опорах |